## TIDY
Артикул | Модель | Название для печатной формы | Макс. давление | Мин. давление | Производи-тельность | Объем ресивера* | Мощность | Габаритные размеры (ДхШхВ) | Масса приблизительно** | Выход сжатого воздуха | Встроенный осушитель | Уровень шума
|  |  | бар | бар | м³/мин | лит | кВт | мм | кг | дюйм | модель | дБ
- | Компрессор винтовой TIDY3-4 |  | 4 | - | 0.32 | - | 2.2 | 875x550x860 |  | 1/2" |  | 68
6000100026 | Компрессор винтовой TIDY3-7 | TIDY3 | 7.5 | 4 | 0.38 | - | 2.2
- | Компрессор винтовой TIDY3-4-200 |  | 4 | - | 0.32 | 200 | 2.2
6000100004 | Компрессор винтовой TIDY3-7-200 | TIDY3 200L | 7.5 | 4 | 0.38 | 200 | 2.2 |  | 157
6000100046 | Компрессор винтовой TIDY3-7-250D (Compact) | TIDY3 Compact | 7.5 |  | 0.38 | 250 | 2.2 | 1500x550x1350 |  |  | DK 10
- | Компрессор винтовой TIDY3-7-500D (Compact) |  | 7.5 |  | 0.38 | 500 | 2.2 |  |  |  | DK 10
- | Компрессор винтовой TIDY4-4 | TIDY4 | 4 | - | 0.45 | - | 3 | 875x550x860 |  | 1/2" |  | 68
6000110023 | Компрессор винтовой TIDY4-7 |  | 7.5 | 4 | 0.41 | -
6000110125 | Компрессор винтовой TIDY4-10 |  | 10 |  | 0.36 | -
- | Компрессор винтовой TIDY4-4-200 | TIDY4 200L | 4 | - | 0.45 | 200
6000110004 | Компрессор винтовой TIDY4-7-200 |  | 7.5 | 4 | 0.41 | 200 |  |  | 159
6000110105 | Компрессор винтовой TIDY4-10-200 |  | 10 |  | 0.36 | 200
6000110045 | Компрессор винтовой TIDY4-7-250D (Compact) | TIDY4 Compact | 7.5 |  | 0.41 | 250 |  |  |  |  | DK 20
6000110148 | Компрессор винтовой TIDY4-10-250D (Compact) |  | 10 |  | 0.36 | 250 |  |  |  |  | DK 20
- | Компрессор винтовой TIDY5-4 | TIDY5 | 4 | - | 0.54 | - | 4 | 875x550x860 | 175 | 1/2" |  | 69
6000120024 | Компрессор винтовой TIDY5-7 |  | 7.5 | 4 | 0.56
6000120124 | Компрессор винтовой TIDY5-10 |  | 10 |  | 0.46 | -
6000120221 | Компрессор винтовой TIDY5-13 |  | 13 |  | 0.35 | -
- | Компрессор винтовой TIDY5-14,5 |  | 14.5 |  | 0.3 | -
- | Компрессор винтовой TIDY5-4-200 | TIDY5 200L | 4 |  | 0.54 | 200
6000120003 | Компрессор винтовой TIDY5-7-200 |  | 7.5 |  | 0.56 | 200 |  | 1500x550x1350
6000120108 | Компрессор винтовой TIDY5-10-200 |  | 10 |  | 0.46 | 200
6000120202 | Компрессор винтовой TIDY5-13-200 |  | 13 |  | 0.35 | 200
6000120046 | Компрессор винтовой TIDY5-7-250D (Compact) | TIDY5 Compact | 7.5 |  | 0.56 | 250 |  |  |  |  | DK 20
6000120145 | Компрессор винтовой TIDY5-10-250D (Compact) |  | 10 |  | 0.46 | 250 |  |  |  |  | DK 20
6000120243 | Компрессор винтовой TIDY5-13-250D (Compact) |  | 13 |  | 0.35 | 250 |  |  |  |  | DK 20
6000130024 | Компрессор винтовой TIDY7-7 | TIDY7 | 7.5 | 5.5 | 0.8 | - | 5.5 | 1000x550x835 | 197 | 1/2" |  | 69
6000130125 | Компрессор винтовой TIDY7-10 |  | 10 |  | 0.65 | -
6000130223 | Компрессор винтовой TIDY7-13 |  | 13 |  | 0.53 | -
- | Компрессор винтовой TIDY7-14 |  | 14 |  | 0.33 | -
6000130005 | Компрессор винтовой TIDY7-7-200 | TIDY7 200L | 7.5 |  | 0.8 | 200 |  | 1500x550x1325
6000130108 | Компрессор винтовой TIDY7-10-200 |  | 10 |  | 0.65 | 200
6000130202 | Компрессор винтовой TIDY7-13-200 |  | 13 |  | 0.53 | 200
- | Компрессор винтовой TIDY7-14,5-200 |  | 14.5 |  | 0.33 | 200
6000130051 | Компрессор винтовой TIDY7-7-250D (Compact) | TIDY7 Compact | 7.5 |  | 0.8 | 250 |  |  |  |  | DK 30
6000130150 | Компрессор винтовой TIDY7-10-250D (Compact) |  | 10 |  | 0.65 | 250 |  |  |  |  | DK 30
6000130242 | Компрессор винтовой TIDY7-13-250D (Compact) |  | 13 |  | 0.53 | 250 |  |  |  |  | DK 30
6000150029 | Компрессор винтовой TIDY10-7 | TIDY10 | 7.5 | 5.5 | 1.15 | - | 7.5 | 1000x550x835 | 205 | 3/4" |  | 69
6000150127 | Компрессор винтовой TIDY10-10 |  | 10 |  | 0.95 | -
- | Компрессор винтовой TIDY10-13 |  | 13 |  | 0.77 | -
- | Компрессор винтовой TIDY10-14 |  | 14 |  | 0.7 | -
6000150014 | Компрессор винтовой TIDY10-7-500 | TIDY10 500L | 7.5 |  | 1.15 | 500 |  | 1810x640x1520 | 357
6000150113 | Компрессор винтовой TIDY10-10-500 |  | 10 |  | 0.95 | 500
6000150205 | Компрессор винтовой TIDY10-13-500 |  | 13 |  | 0.77 | 500
- | Компрессор винтовой TIDY10-14-500 |  | 14 |  | 0.7 | 500
6000150051 | Компрессор винтовой TIDY10-7-500D (Compact) | TIDY10 Compact | 7.5 |  | 1.15 | 500 |  |  | 408 |  | DK 40
6000150157 | Компрессор винтовой TIDY10-10-500D (Compact) |  | 10 |  | 0.95 | 500 |  |  |  |  | DK 40
6000150243 | Компрессор винтовой TIDY10-13-500D (Compact) |  | 13 |  | 0.77 | 500 |  |  |  |  | DK 40
6000160056 | Компрессор винтовой TIDY15-7,5 | TIDY15 | 7.5 | 5.5 | 1.7 | - | 11 | 1217x650x915 |  | 3/4" |  | 69
6000160154 | Компрессор винтовой TIDY15-10 |  | 10 |  | 1.4 | - |  |  | 274
6000160244 | Компрессор винтовой TIDY15-13 |  | 13 |  | 1.16 | -
- | Компрессор винтовой TIDY15-14,5 |  | 14.5 |  | 0.9 | -
6000160055 | Компрессор винтовой TIDY15-7-500 | TIDY15 500L | 7.5 |  | 1.7 | 500 |  | 1880x650x1600
6000160153 | Компрессор винтовой TIDY15-10-500 |  | 10 |  | 1.4 | 500 |  |  | 426
6000160205 | Компрессор винтовой TIDY15-13-500 |  | 13 |  | 1.16 | 500
- | Компрессор винтовой TIDY15-14-500 |  | 14 |  | 1 | 500
6000160057 | Компрессор винтовой TIDY15-7-500D (Compact) | TIDY15 Compact | 7.5 |  | 1.7 | 500 |  |  |  |  | DK 40
6000160155 | Компрессор винтовой TIDY15-10 500D (Compact) |  | 10 |  | 1.4 | 500 |  |  | 477 |  | DK 40
6000160245 | Компрессор винтовой TIDY15-13 500D (Compact) |  | 13 |  | 1.16 | 500 |  |  |  |  | DK 40
- | Компрессор винтовой TIDY15-14,5 500D (Compact) |  | 14.5 |  | 1 | 500
6000170053 | Компрессор винтовой TIDY20-7,5 | TIDY20 | 7.5 | 5.5 | 2.25 | - | 15 | 1217x650x915 |  | 3/4" |  | 69
6000170164 | Компрессор винтовой TIDY20-10 |  | 10 |  | 1.96 | - |  |  | 305
6000170222 | Компрессор винтовой TIDY20-13 |  | 13 |  | 1.61 | -
- | Компрессор винтовой TIDY20-14,5 |  | 14.5 |  | 1.4
6000170008 | Компрессор винтовой TIDY20-7-500 | TIDY20 500L | 7.5 |  | 2.25 | 500 |  | 1880x650x1600
6000170109 | Компрессор винтовой TIDY20-10-500 |  | 10 |  | 1.96 | 500 |  |  | 475
6000170202 | Компрессор винтовой TIDY20-13-500 |  | 13 |  | 1.61 | 500
- | Компрессор винтовой TIDY20-14,5-500 |  | 14.5 |  | 1.4
6000170054 | Компрессор винтовой TIDY20-7-500D (Compact) | TIDY20 Compact | 7.5 |  | 2.25 | 500 |  |  |  |  | DK 50
6000170165 | Компрессор винтовой TIDY20-10-500D (Compact) |  | 10 |  | 1.96 | 500 |  |  | 510 |  | DK 50
6000170246 | Компрессор винтовой TIDY20-13-500D (Compact) |  | 13 |  | 1.61 | 500 |  |  |  |  | DK 50
- | Компрессор винтовой TIDY20-14,5-500D (Compact) |  | 14.5 |  | 1.4 | 500 |  |  |  |  | DK 50
- | Компрессор винтовой TIDY20B-4 | TIDY20B | 4 | 4 | - | - | 15 | 1275х850х1465 | 320 | 1" |  | 69
6000180011 | Компрессор винтовой TIDY20B-7 |  | 7.5 |  | 2.7 | -
6000180111 | Компрессор винтовой TIDY20B-10 | TIDY20B без ресивера | 10 |  | 2.3 | -
6000180204 | Компрессор винтовой TIDY20B-13 | TIDY20B без ресивера | 13 |  | 1.9 | -
- | Компрессор винтовой TIDY20B-14,5 |  | 14.5 |  | 1.7 | -
- | Компрессор винтовой TIDY20B-7,5-500 | TIDY20B 500L | 7.5 |  | 2.7 | 500
- | Компрессор винтовой TIDY20B-10-500 | TIDY20B | 10 |  | 2.3 | 500 |  |  | 480
- | Компрессор винтовой TIDY20B-13-500 | TIDY20B | 13 |  | 1.9 | 500 |  | 2006x850x1969
- | Компрессор винтовой TIDY20B-7-500D (Compact) | TIDY20B Compact | 7.5 |  | 2.7 | 500 |  |  |  |  | DK 70
- | Компрессор винтовой TIDY20B-10-500D (Compact) | TIDY20B Compact | 10 |  | 2.3 | 500 |  |  | 610 |  | DK 70
- | Компрессор винтовой TIDY20B-13-500D (Compact) | TIDY20B Compact | 13 |  | 1.9 | 500 |  |  |  |  | DK 70
- | Компрессор винтовой TIDY25-4 | TIDY25 | 4 | 4 | 3.6 | - | 18.5 | 1275х850х1465 |  | 1" |  | 69
6000190018 | Компрессор винтовой TIDY25-7 |  | 7.5 |  | 3.3 | -
6000190221 | Компрессор винтовой TIDY25-10 |  | 10 |  | 2.8 | - |  |  | 320
6000190305 | Компрессор винтовой TIDY25-13 |  | 13 |  | 2.4 | -
- | Компрессор винтовой TIDY25-14,5 |  | 14.5 |  | 2.2 | -
- | Компрессор винтовой TIDY25-7,5 ID | TIDY25 ID | 7.5 |  | 3.3
- | Компрессор винтовой TIDY25-10 ID |  | 10 |  | 2.8
- | Компрессор винтовой TIDY25-13 ID |  | 13 |  | 2.4
- | Компрессор винтовой TIDY25-7-500 | TIDY25 500L | 7.5 |  | 3.3 | 500 |  | 2006x850x1969
- | Компрессор винтовой TIDY25-10-500 |  | 10 |  | 2.8 | 500 |  |  | 480
- | Компрессор винтовой TIDY25-13-500 |  | 13 |  | 2.4 | 500
- | Компрессор винтовой TIDY25-7,5-500D | TIDY25 Compact | 7.5 |  | 3.3 | 500
- | Компрессор винтовой TIDY25-10-500D |  | 10 |  | 2.8 | 500 |  |  | 610
| Компрессор винтовой TIDY25-13-500D |  | 13
- | Компрессор винтовой TIDY25-13-900D |  | 13 |  | 2.4 | 900
- | Компрессор винтовой TIDY25-14,5-500D |  | 14.5 |  | 2.1 | 500
- | Компрессор винтовой TIDY25-14,5-900D |  | 14.5 |  | 2.1 | 900
- | Компрессор винтовой TIDY30-4 | TIDY30 |  | 4 | 4 |  | 22 | 1275х850х1465 |  | 1" |  | 70
6000200029 | Компрессор винтовой TIDY30-7 |  | 7.5 |  | 3.8
| Компрессор винтовой TIDY30-8 |  |  |  | 3.65
6000200139 | Компрессор винтовой TIDY30-10 | TIDY30 без ресивера | 10 |  | 3.5 |  |  |  | 320
6000200207 | Компрессор винтовой TIDY30-13 | TIDY30 без ресивера | 13 |  | 3
- | Компрессор винтовой TIDY30-14,5 |  | 14.5 |  | 2.8
- | Компрессор винтовой TIDY30-7,5 ID | TIDY30 ID | 7.5 |  | 3.8
- | Компрессор винтовой TIDY30-10 ID | TIDY30 ID | 10 |  | 3.5 |  |  |  | 480
- | Компрессор винтовой TIDY30-13 ID | TIDY30 ID | 13 |  | 3
- | Компрессор винтовой TIDY30-7 900D |  | 7.5 |  | 3.8 | 900
- | Компрессор винтовой TIDY30-10 900D | TIDY30 Compact | 10 |  | 3.5 | 900 |  |  | 610
- | Компрессор винтовой TIDY30-13 900D |  | 13 |  | 3 | 900
- | Компрессор винтовой TIDY30-14,5 900D |  | 14.5 |  | 2.8 | 900
6000210009 | Компрессор винтовой TIDY40-7 | TIDY40 | 7.5 | 5.5 | 4.6 | - | 30 | 1575x1030x1750
6000210108 | Компрессор винтовой TIDY40-10 | TIDY40 без ресивера | 10 |  | 4 |  |  |  | 698 | 1 1/4" |  | 70
6000210203 | Компрессор винтовой TIDY40-13 | TIDY40 без ресивера | 13 |  | 3.6
- | Компрессор винтовой TIDY40-14,5
- | Компрессор винтовой TIDY40-7,5 ID | TIDY40 ID | 7.5 |  | 4.6
- | Компрессор винтовой TIDY40-10 ID | TIDY40ID | 10 |  | 4
- | Компрессор винтовой TIDY40-13 ID | TIDY40ID | 13 |  | 3.6
- | Компрессор винтовой TIDY40B-4 | TIDY40B без ресивера | 4 | 5.5 | 5.3 | - | 30 | 1575x1030x1750
6000220011 | Компрессор винтовой TIDY40B-7 |  | 7.5 |  | 5.2
6000220114 | Компрессор винтовой TIDY40B-10 |  | 10 |  | 4.3 |  |  |  | 710 | 1 1/4" |  | 70
6000220201 | Компрессор винтовой TIDY40B-13 |  | 13 |  | 3.7
- | Компрессор винтовой TIDY40B-14,5
- | Компрессор винтовой TIDY40B-7,5 ID | TIDY40B ID | 7.5 |  | 5.2
- | Компрессор винтовой TIDY40B-10 ID | TIDY40B ID | 10 |  | 4.3
- | Компрессор винтовой TIDY40B-13 ID | TIDY40B ID | 13 |  | 3.7
- | Компрессор винтовой TIDY50-4 | TIDY50 без ресивера | 4 | 5.5 | 7.15 | - | 37 | 1575x1030x1750
Компрессор винтовой TIDY50-7
6000230022 | Компрессор винтовой TIDY50-7,5 |  | 7.5 |  | 6.4
6000230120 | Компрессор винтовой TIDY50-10 |  | 10 |  | 5.4 |  |  |  | 740 | 1 1/4" |  | 70
6000230206 | Компрессор винтовой TIDY50-13 |  | 13 |  | 4.3
- | Компрессор винтовой TIDY50-14,5 |  | 14.5 |  | 4
- | Компрессор винтовой TIDY50-7,5 ID | TIDY50 ID | 7.5 |  | 6.4
- | Компрессор винтовой TIDY50-10 ID |  | 10 |  | 5.4
- | Компрессор винтовой TIDY50-13 ID |  | 13 |  | 4.3

## Осушитель DK
Артикул | Модель | Производительность | Потребляемая мощность | Тип фильтров/артикул | Длина | Ширина | Высота | Масса | Соединение
|  | м3/мин | кВт |  | мм | мм | мм | кг | дюйм
11000076 | Осушитель DK 10 | 0.35 | 0.32 | GKON 55 | 413 | 363 | 557 | 32 | 1/2"
11000078 | Осушитель DK 20 | 0.59 | 0.32 | GKON 55 | 413 | 363 | 557 | 32 | 1/2"
11000081 | Осушитель DK 30 | 0.826 | 0.37 | GKON 55 | 413 | 363 | 557 | 32 | 1/2"
11000085 | Осушитель DK 35 | 1.05 | 0.37 | GKON 75 | 423 | 393 | 567 | 35 | 1/2"
11000086 | Осушитель DK 40 | 1.45 | 0.37 | GKON (11017757) | 473 | 453 | 832 | 51 | 3/4"
11000090 | Осушитель DK 50 | 2.1667 | 0.6 | GKON (11017758 ) | 473 | 453 | 832 | 53 | 3/4"
11000099 | Осушитель DK 60 | 2.8333 | 0.68 | GKON (11017769) | 473 | 453 | 832 | 55 | 3/4"
11000105 | Осушитель DK 70 | 3.304 | 0.82 | GKO 500 | 553 | 503 | 874 | 78 | 1 1/2"
11000110 | Осушитель DK 80 | 4.72 | 1.07 | GKO 500 | 553 | 503 | 874 | 83 | 1 1/2"
61000949 | Осушитель DK 90 | 5.9 | 1.27 | GKO 500 | 553 | 503 | 874 | 86 | 1 1/2"
61000955 | Осушитель DK 100 | 7.788 | 1.07 | GKO 851 | 678 | 648 | 1157 | 160 | 2"
61000959 | Осушитель DK 110 | 9.8 | 1.18 | GKO 1210 | 678 | 648 | 1157 | 165 | 2"
61000964 | Осушитель DK 120 | 13.75 | 1.43 | GKO 1210 | 948 | 728 | 1370 | 220 | 2"
61000971 | Осушитель DK 130 | 18.33 | 1.81 | GKO 1210 | 948 | 728 | 1370 | 230 | 2"
61000973 | Осушитель DK 140 | 21.83 | 2.77 | GKO 1820 | 948 | 798 | 1460 | 270 | 3"
61000977 | Осушитель DK 150 | 27.14 | 3.14 | GKO 1820 | 948 | 798 | 1460 | 285 | 3"
61000982 | Осушитель DK 160 | 36.67 | 4.03 | GKO 2700 | 1167 | 778 | 1725 | 392 | 3"
61000986 | Осушитель DK 170 | 43.66 | 4.62 | GKO 2700 | 1163 | 778 | 1725 | 410 | 3"
61000990 | Осушитель DK 180 | 52.392 | 5.51 | 61003236 | 1397 | 847 | 1770 | 492 | DN100
61000995 | Осушитель DK 190 | 61.596 | 6.16 | 61003237 | 1397 | 847 | 1770 | 520 | DN100
61000996 | Осушитель DK 200 | 80 | 7.76 | 61003238 | 1467 | 1067 | 1930 | 696 | DN100
61000997 | Осушитель DK 210 | 92.04 | 8.92 | 61003239 | 1467 | 1067 | 1930 | 718 | DN100
61001000 | Осушитель DK 220 | 109.74 | 11.13 |  | 2188 | 1062 | 1925 | 900 | DN150
61001001 | Осушитель DK 230 | 123.9 | 11.91 |  | 2188 | 1062 | 1925 | 925 | DN150
61001002 | Осушитель DK 240 | 141.6 | 15 |  | 2697 | 897 | 1975 | 975 | DN150
61001006 | Осушитель DK 250 | 165.2 | 15 |  | 2697 | 897 | 1975 | 1100 | DN200
61001008 | Осушитель DK 260 | 196.6667 | 18.43 |  | 2550 | 1550 | 2100 | 1600 | DN200
Осушители оборудованы двумя встроенными магистральными фильтрами класса X и Y с модели DK10 - DK210
На осушителях серии DK 40 DK 50 DK 60 установлены фильтры типа GKON
Производительность указана при условии: давление осушаемого воздуха 7 бар, температура осушаемого воздуха + 35 ˚С, температура окружающего воздуха + 25 ˚С
Производительность указана в соответствии с ISO8573.1 Class 5 (точка росы ≤7°C)
Максимальное давление: 16 Бар
Максимальная/минимальная температура окружающей среды: +50С/+4С
Максимальная температура на входе в осушитель: +60С
Модели от DRYAIR DK 140 комплетуются электронным контроллером
Модели до DRYAIR DK 140 комплетуются индикатором точки росы
Параметры сети: 230/1/50 для моделей DK 10 - DK 130
Параметры сети: 380/3/50 для моделей DK 140 - DK 260
Хладагент: R134A

## Осушитель DA
Артикул | Модель | Производительность | Ширина | Длина | Высота | Масса | Масса адсорбента | Тип фильтров | Соединение
|  | м3/мин | мм | мм | мм | кг | кг |  | дюйм
61000968 | DryAir DA 130 | 2.17 | 600 | 814 | 1312 | 110 | 40 | GO150 MX-MY-MP | 1''
61000993 | DryAir DA 185 | 3.08 | 600 | 808 | 1566 | 130 | 54 | GO200 MX-MY-MP | 1''
61001003 | DryAir DA 250 | 4.17 | 760 | 772 | 1580 | 150 | 75 | GO250 MX-MY-MP | 1''
61001010 | DryAir DA 300 | 5 | 690 | 900 | 1558 | 200 | 100 | GO300 MX-MY-MP | 1 1/2''
61001013 | DryAir DA 360 | 6 | 690 | 900 | 1558 | 200 | 100 | GO500 MX-MY-MP | 1 1/2''
61001018 | DryAir DA 440 | 7.33 | 698 | 900 | 1759 | 270 | 125 | GO500 MX-MY-MP | 1 1/2''
61000456 | DryAir DA 575 | 9.58 | 680 | 900 | 1991 | 490 | 151 | GO600 MX-MY-MP | 1 1/2''
61000461 | DryAir DA 680 | 11.33 | 680 | 960 | 2216 | 525 | 202 | GO851 MX-MY-MP | 2"
61000463 | DryAir DA 850 | 14.17 | 857 | 1016 | 2277 | 740 | 264 | GO851 MX-MY-MP | 2"
61001030 | DryAir DA 1000 | 16.67 | 1010 | 1075 | 2386 | 745 | 357 | GO1210 MX-MY-MP | 2''
61001036 | DryAir DA 1250 | 20.83 | 1100 | 1294 | 2413 | 990 | 404 | GO1820 MX-MY-MP | DN 80
61000467 | DryAir DA 1500 | 25 | 1010 | 1300 | 2547 | 1040 | 454 | GO1820 MX-MY-MP | DN 80
61000468 | DryAir DA 1800 | 30 | 1110 | 1513 | 2479 | 1205 | 566 | GO1820 MX-MY-MP | DN 80
61000469 | DryAir DA 2200 | 36.67 | 1110 | 1460 | 2793 | 1540 | 708 | GO2220 MX-MY-MP | DN 80
61000471 | DryAir DA 2700 | 45 | 1252 | 1533 | 2831 | 1880 | 852 | GO2700 MX-MY-MP | DN 80
61000474 | DryAir DA 3200 | 53.33 | 1212 | 1653 | 3054 | 2230 | 954 | F3600 MX-MY-MP | DN 100
61000657 | DryAir DA 3600 | 60 | 1210 | 1653 | 3268 | 2320 | 1070 | F4800 MX-MY-MP | DN 100
61000658 | DryAir DA 4400 | 73.33 | 1535 | 1905 | 2910 | 2990 | 1436 | F4800 MX-MY-MP | DN 100
61000479 | DryAir DA 5000 | 83.33 | 1714 | 1843 | 3382 | 3170 | 1670 | F7200 MX-MY-MP | DN 150
61000659 | DryAir DA 6300 | 105 | 1693 | 2114 | 3328 | 3440 | 2016 | F7200 MX-MY-MP | DN 150
61000660 | DryAir DA 7200 | 120 | 1795 | 2518 | 3047 | 3590 | 2446 | F9600 MX-MY-MP | DN 150
61000662 | DryAir DA 8800 | 146.67 | 1795 | 2518 | 3341 | 3840 | 2906 | F9600 MX-MY-MP | DN 150
61001094 | DryAir DA 10800 | 180 | 1875 | 2583 | 3747 | 4190 | 3354 | F12000 MX-MY-MP | DN 200
Производительность указана при условии: давление осушаемого воздуха 7 бар, температура осушаемого воздуха + 35 ˚С, температура окружающего воздуха + 25 ˚С, точка росы -40˚С/-70С
Максимальное/минимальное давление: 10/4 Бар
Максимальная температура окружающей среды: +50С
Максимальная температура воздуха на входе в осушитель: +50С
Минимальная температура воздуха на входе в осушитель: +2С
Параметры сети: 230/1/50 для всех моделей
Средние потери на регенерацию: 15% (при точке росы -40С)
Средние потери на регенерацию: 20% (при точке росы -70С)
Адсорбент (-40С): оксид алюминия
Адсорбент (-70С): молкулярное сито
Модели от DA1000 комплектуются электронным сенсорным контроллером Siemens HMI PLC
Модели до DA1000 комплектуются электронным контроллером Crouzet Millenium
При точке росы -70 все модели комплектуются электронным сенсорным контроллером Siemens HMI PLC и датчиком точки росы.
Стоимость датчика точки росы для моделей на -40С 4124 евро.
Все модели осушителей будут поставляться с отдельным комплектом фильтров.

## Осушитель DBP
Артикул | Модель | Производительность | Средняя потребляемая мощность | Ширина | Длина | Высота | Масса адсорбента | Масса | Тип фильтров | Соединение
|  | м3/мин | кВт | мм | мм | мм | ru | кг |  | дюйм
61001025 | Осушитель DRYAIR DBP 850 | 14.17 | 8.75 | 1180 | 1290 | 2299 | 264 | 1090 | GO851 MX-MY-MP(H) | 2 ''
61001032 | Осушитель DRYAIR DBP 1000 | 16.67 | 8.75 | 1210 | 1200 | 2415 | 357 | 1210 | GO1210 MX-MY-MP(H) | 2 ''
61001040 | Осушитель DRYAIR DBP 1250 | 20.83 | 10.25 | 1270 | 1610 | 2468 | 404 | 1585 | GO1820 MX-MY-MP(H) | DN 80
61001044 | Осушитель DRYAIR DBP 1500 | 25 | 10.25 | 1270 | 1610 | 2563 | 454 | 1640 | GO1820 MX-MY-MP(H) | DN 80
61001046 | Осушитель DRYAIR DBP 1800 | 30 | 11.75 | 1515 | 1563 | 2479 | 566 | 1755 | GO1820 MX-MY-MP(H) | DN 80
61001052 | Осушитель DRYAIR DBP 2200 | 36.67 | 14.75 | 1455 | 1563 | 2789 | 708 | 2100 | GO2220 MX-MY-MP(H) | DN 80
61001057 | Осушитель DRYAIR DBP 2700 | 45 | 17 | 1514 | 1615 | 2836 | 852 | 2255 | GO2700 MX-MY-MP(H) | DN 80
61001060 | Осушитель DRYAIR DBP 3200 | 53.33 | 17 | 1660 | 1710 | 3054 | 954 | 2455 | F3600 MX-MY-MP(H) | DN 100
61001065 | Осушитель DRYAIR DBP 3600 | 60 | 26.37 | 1660 | 1710 | 3268 | 1070 | 3005 | F4800 MX-MY-MP(H) | DN 100
61001070 | Осушитель DRYAIR DBP 4400 | 73.33 | 26.37 | 2492 | 1975 | 2910 | 1436 | 3505 | F4800 MX-MY-MP(H) | DN 100
61001073 | Осушитель DRYAIR DBP 5000 | 83.33 | 28.25 | 2560 | 2045 | 3382 | 1670 | 4160 | F7200 MX-MY-MP(H) | DN 150
61001079 | Осушитель DRYAIR DBP 6300 | 105 | 43.25 | 2963 | 2090 | 3328 | 2016 | 5010 | F7200 MX-MY-MP(H) | DN 150
61001083 | Осушитель DRYAIR DBP 7200 | 120 | 47 | 3363 | 2020 | 3047 | 2446 | 5515 | F9600 MX-MY-MP(H) | DN150
61001086 | Осушитель DRYAIR DBP 8800 | 146.67 | 50.75 | 3363 | 2020 | 3341 | 2906 | 6270 | F9600 MX-MY-MP(H) | DN150
61001092 | Осушитель DRYAIR DBP 10800 | 180 | 69.5 | 3481 | 2492 | 3765 | 3354 | 6825 | F12000 MX-MY-MP(H) | DN 200
Производительность указана при условии: давление осушаемого воздуха 7 бар, температура осушаемого воздуха + 35 ˚С, температура окружающего воздуха + 25 ˚С, точка росы -40˚С
Максимальное/минимальное давление: 10/4 Бар
Максимальная температура окружающей среды: +50С
Максимальная температура воздуха на входе в осушитель: +50С
Минимальная температура воздуха на входе в осушитель: +2С
Параметры сети: 400/3/50 для всех моделей
Средние потери на регенерацию при использовании воздуха от воздуходувки в процессе охлаждения: 0% (при точке росы -40С)
Средние потери на регенерацию при использовании сжатого воздуха в процессе охлаждения: 2% (при точке росы -40С)
Адсорбент: оксид алюминия
Все модели комплектуются электронным сенсорным контроллером Siemens HMI PLC
Все модели комплектуются датчиком точки росы
Все модели осушителей будут поставляться с отдельным комплектом фильтров (X,Y до осуштеля, P после) и набором креплений для монтажа фильтров.